ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЕРСИЙ НЕКОТОРЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ В ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНЕ

Давыдова О.И., Агафонов Д.А., Падохин В.А., Краев А.С., Агафонов А.В.

Институт химии растворов РАН, г. Иваново, Россия

РЕЗЮМЕ

Экспериментально с применением электровискозиметра и установки для тестирования механических свойств суспензий изучен электрореологический эффект (ЭРЭ) дисперсий эфиров целлюлозы и крахмала в полидиметилсилоксане при различных скоростях сдвига и напряженностях электрического поля. Проведено исследование влияния влажности и структурных особенностей биополимеров на величину ЭРЭ.

ВВЕДЕНИЕ

Электрореологическим эффектом называется обратимое изменение реологических свойств суспензий слабо проводящих частиц при наложении внешнего электрического поля. Дисперсная фаза играет определяющую роль в свойствах электрореологических жидкостей (ЭРЖ). Однако не существует теоретически обоснованного подхода к выбору материала, обладающего наибольшей электрореологической активностью. Это связано с многофакторностью рассматриваемого явления и отсутствием систематических исследований, направленных на анализ физико-химических аспектов проявления ЭРЭ. Причины появления ЭРЭ связывают с формированием в электрическом поле частицами дисперсной фазы упорядоченных структур, направленных вдоль силовых линий приложенного электрического поля [1,2]. Таким образом, наличие локальных зарядов на поверхности частиц, обуславливающих их проводимость, а также присутствие активных структурных групп в молекуле частиц дисперсной фазы, приводящие к сильным поляризационным эффектам, обеспечивают появление ЭРЭ в дисперсиях в электрических полях. Однако отмечено, что в электрическом поле происходит структурирование практически всех дисперсных систем, в то время как обратимо изменяют вязкость только некоторые из них. В связи с данным фактом теоретическое обоснование ЭРЭ требует учета специфичности структуры и поляризационных свойств компонентов дисперсной фазы. Целью данной работы явилось изучение влияния типа заместителей в эфирах целлюлозы на электрореологическую активность данного дисперсного материала.

Целлюлоза и ряд других полисахаридов (крахмал, мука и др.) являются перспективными порошками для использования в качестве дисперсной фазы для ЭРЖ. С одной стороны, это связано с их доступностью, низкой стоимостью, с другой - благодаря их низкой плотности, близкой к плотности дисперсионной среды, удается получить относительно устойчивые дисперсные системы. С теоретической точки зрения возникновение ЭРЭ в дисперсиях полисахаридов связывают с влиянием полярности биополимеров и высокой ролью адсорбированной воды, выступающей в роли активатора ЭРЭ. В качестве синтетических производных целлюлозы нами были выбраны следующие материалы: метилцеллюлоза (МЦ), этилцеллюлоза (ЭЦ), натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (NаКМЦ), гидроксипропилцеллюлоза (ГПЦ), гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ), ацетатцеллюлозы (АцЦ), ацетитпропионатцеллюлозы (АцПЦ). Общая химическая формула выбранных полимеров может быть представлена выражением:

[C6H7O2(OH)3-x(OR)x]n,

где n- степень полимеризации, R – метил(-CH3), - этил(-C2H5), - гидроксиэтил
(-CH2-CH2-OH), -гидроксипропил(-CH2-CH2-CH2-OH), -натрийкарбоксиметил
(-СН2СООNa), -ацетат(-СОСН3), -ацетилпропионат(-СОС3Н7) группы.

В качестве природного полисахарида был выбран крахмал. Данные объекты исследования различались поверхностной активностью, электропроводностью, энергией межфазного натяжения, способностью к адсорбции воды. Дисперсионной средой суспензий служило силиконовое масло – полидиметилсилоксан (ПМС20).

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Уже в ранних работах Винслоу [3], впервые наблюдавшем значительный электрореологический эффект, указано на существенное влияние влажности частиц дисперсной фазы на вязкость суспензий в электрическом поле. Для большинства исследованных ЭРС вода выступает в качестве активатора поверхности частиц. В связи с этим нами был проведен термогравиметрический анализ порошков полимеров с целью определения количества влаги, содержащейся в исходных образцах.

Результаты анализов влажности следующие: NаКМЦ - 13%, МЦ - 4,8%, ЭЦ - 3,2% , ГЭЦ - 11,2%, ГПЦ - 10%, АцПЦ - 2,9%, крахмал-12,3%, АцЦ - 3,2%.

Определение распределения частиц по их размерам проводили на лазерном микроанализаторе "analysette22". Все порошки имеют достаточно однородный состав по размерам. Основная масса частиц (более 80%) имеют размер, не превышающий 50мкм.

Электрореологические жидкости готовились весовым методом, с содержанием дисперсной фазы 30масс.%.Дисперсии готовились растиранием порошков заданного веса и ПМС20 в агатовой ступке до получения однородной устойчивой суспензии. После приготовления жидкости выдерживались в течение одного часа для удаления пузырьков воздуха.

Величина электрореологического эффекта в суспензиях оценивалась по значениям вязкости (η) и напряжения сдвига (τ), полученным при различных напряженностях постоянного электрического поля и переменных скоростях деформации (Dr).

Исследование ЭРЭ требует рационального и обстоятельного выбора конструкции электровискозиметра. Наибольшая надежность в измерении реологических констант жидкости выполняется, если исследуемый материал находится в однородно напряженном состоянии, т.е. скорость сдвига, а, следовательно, и сдвиговые напряжения одинаковы по всему объему образца. В связи с этим в качестве измерительной системы нами был выбран принцип течения жидкости в зазоре между плоскопараллельными пластинами. Схема прибора представляет собой две пластины одинаковой площади, одна из которых при измерении вращается с заданной угловой скоростью, а другая неподвижна. Исследуемый образец находится между пластинами и, упруго деформируясь, создает определенной напряжение сдвига, которое связано с крутящим моментом выражением:

τ=M2πR3,											(1)

где М – крутящий момент пружины измерительного прибора (Н∙м2), R – радиус пластины (м).

Вязкость определялась из соотношения:

η=τDr,											(2)

где Dr – скорость деформации (сек-1).

Градиент напряжения на сдвиг (скорость деформации Dr) определялся угловой скоростью вращения пластины (Ω, рад/сек), ее радиусом (R) и расстоянием между пластинами (h):

Dr=ΩRh,											(3)

Электровискозиметры, кроме требований, предъявляемых к ротационным вискозиметрам, требуют дополнительных условий: однородность внешнего поля в рабочем зазоре прибора, обеспечивающая однородную поляризацию по всему объему образца, известная ориентация направления внешнего поля к направлению сдвига.

Для своих исследований мы выбрали за основу ротационный вискозиметр типа РН (Германия), в котором измерительная головка соосных цилиндров была заменена плоскопараллельной системой. Она представляет собой систему электродов из латуни, отделенных от механизма стандартного вискозиметра разъемом из полиметилметакрилата. Верхний электрод, представляющий собой диск, закрепленный на оси, соединен с механизмом вискозиметра, предназначенным для ступенчатого генерирования различной скорости оборотов. Второй электрод, в форме диска, был вмонтирован в ячейку из токонепроводящего материала. Специальная конструкция креплений ячейки к стационарной части вискозиметра на основе цилиндрических направляющих из полиметилметакрилата жестко фиксировала взаимное положение пластин. В связи с требованиями к равномерности зазора между пластинами расстояние между ними тщательно тарировалось и составляло 1 мм. Этим обеспечивалась высокая однородность электрического поля и возможность наложения на зазор высоких напряжений. Напряжение на ячейку подавалось через скользящий контакт на вал верхнего электрода и нижний неподвижный электрод. Схема измерительной ячейки на рис.1.

Калибровку реконструированного прибора проводили, используя пропорциональную связь между гидравлическим сопротивлением жидкости с известным значением вязкости (ПМС-300) и отклонением стрелки прибора в делениях шкалы, был определен вращающий момент пружины соответствующий одному делению шкалы: М=3.35 10-5 Н∙м. Этот момент закладывался в расчетную формулу (1). Радиус пластин составлял 10мм. Угловая скорость вращения соответствовала значению: 160, 80, 40 и 16 оборотов в минуту. Измерения проводили на образце ЭРЖ при каждой скорости деформации при изменяющейся напряженности электрического поля от 0 до 10 кВ/мм. Калибровка вискозиметра по жидкостям с известной вязкостью, дала погрешность измерения вязкости предложенной конструкции не более 7%.

Рис.1.	Измерительная ячейка для электровискозиметра: 1 - электрореологическая жидкость, 2 - контакты для подачи напряжения на электроды, 3 - крепление верхнего электрода к вращающейся части вискозиметра, 4 - крепление ячейки к стационарной части вискозиметра, 5 – изолятор, 6 - верхний вращающийся электрод-пластина, 7 - нижний стационарный электрод-пластина, 8 - ячейка-контейнер.

Измерения физико-механических свойств ЭРЖ при растяжении и сжатии проводили с применением системы для тестирования механических свойств электрореологических жидкостей. Подробно конструкция и принцип действия данной установки изложены в работе [4]. Установка позволила получить значения нормальных напряжений растяжения/сжатия ЭРЖ в присутствии электрического поля переменной напряженности.

2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

На величину электрореологического эффекта влияет ряд факторов: сила электрического поля, диэлектрические свойства компонентов дисперсии, поверхностные и структурные особенности дисперсной фазы. При рассмотрении электрореологической активности наших полисахаридов мы исключили фактор диэлектрического многообразия тем, что выбрали системы примерно одинаковой диэлектрической проницаемостью равной 3. Наличие активных структурных групп у выбранных полимеров приводит к неоднозначным выводам относительно их определяющей роли в обеспечении ЭРЭ. Так было установлено, что для систем на основе ацетата целлюлозы и ацетитпропионата целлюлозы, обладающих определенным дипольным моментом и наличием активных электроотрицательных кислотных групп ЭРЭ не обнаружено во всем интервале прикладываемых напряжений электрического поля.

С другой стороны, присутствие гидроксильных групп в молекуле гидроксиэтилцеллюлозы, гидроксипропилцеллюлозы приводит к существенным изменениям вязкости дисперсий на их основе в электрическом поле. Существенные ЭРЭ наблюдались в дисперсиях соли натрия карбоксиметилцеллюлозы и крахмала.

На рис.2 приведены зависимости вязкости и напряжения сдвига ЭРЖ некоторых полисахаридов от напряженности электрического поля. Как следует из рис.2, наибольшую электрореологическую активность имеет система на основе NaКМЦ, проявляющего свойства соединения с ионным типом связи. Кроме того, если рассматривать влияние содержания активирующего компонента воды на величину эффекта, то содержание её в данном полисахариде максимально по сравнению с другими рассмотренными системами.

Рис.2.	Зависимость динамической вязкости и напряжения сдвига суспензий ряда полисахаридов в ПМС20 (30масс.%) от напряженности электрического поля (кВ/мм) при скорости сдвига 50с-1.

На рис.3 показано поведение ЭРЖ при течении при различных скоростях сдвига в присутствии электрического поля напряженностью 1,9кВ/мм. Данный тип сдвигового течения хорошо описывается моделью Бингама-Шведова для вязкопластичных жидкостей [5].

Рис.3.	Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига в 30% дисперсиях эфиров целлюлозы при напряженности электрического поля 1.9 кВ/мм.

Зависимости, представленные на рис.3, описываются уравнением Бингама:

τ = τо+Dr·η,

здесь τо – предел текучести, Dr – скорость сдвига, η – пластическая вязкость.

Предел текучести τо зависит от напряженности поля, увеличиваясь с её ростом (рис.4). Это указывает на то, что с ростом напряженности электрического поля структура ЭРЖ становится достаточно жесткой, что позволяет материалу выдерживать определенный уровень деформирующих нагрузок без течения.

Рис.4.	Зависимость предельного напряжения сдвига дисперсий полисахаридов в ПМС20 от напряженности электрического поля.

На рис.5 приведены результаты испытания ЭРЖ на растяжение и сжатие в электрическом поле. Напряжения растяжения и сжатия приведены для суспензий в зависимости от относительной деформации (растяжения/сжатия) при напряженности поля 3кВ/мм. На кривых растяжения можно выделить два участка. Первый участок, присущий всем кривым растяжения, соответствует процессу растягивания ЭРЖ, максимум кривой соответствует моменту разрыва, за которым следует второй участок кривой, который несколько отличается для рассмотренных систем. Если для дисперсии крахмала этот участок описывает процесс дальнейшего разрыва ЭРЖ при постоянно уменьшающемся сечении, то для систем на основе ГПЦ и ГЭЦ кривые растяжения ЭРЖ подобны кривым растяжения некоторых полимеров, с ярко выраженным участком течения после достижения предела прочности. Необходимо отметить, что комплексное исследование электрореологической активности ЭРЖ на основе NаКМЦ, ГПЦ, ГЭЦ, крахмала однозначно выводит на первое место натриевую соль гидроксипропилцеллюлозы, обладающей наибольшей поляризационной активностью и содержащей наибольшее количество влаги. На второй позиции находится крахмал, полимер с высоко развитой структурной организацией и хорошей адсорбцией воды.

Интересные результаты получены при исследовании ЭРЖ на основе метил- и этилцеллюлозы. Дисперсии на основе обоих полисахаридов не показывают электрореологической активности. Однако, поскольку МЦ в отличие от ЭЦ является водорастворимым полимером, мы выдержали её над водяными парами в течение четырех часов и после этого приготовили суспензию на "увлажненном" материале. Содержание влаги в метилцеллюлозе после выдержки во влажной атмосфере изменилось незначительно до 7%, однако значительно уменьшилась температура максимальной скорости испарения воды из образца  по данным термогравиметрии с 66оС на 59оС, то есть вода стала более активной в энергетическом смысле, вышла из структуры материала на его поверхность.

Рис.5.	Напряжения растяжения и сжатия ЭРЖ на основе крахмала, ГПЦ и ГЭЦ в ПМС20 (масс.30%) в зависимости от относительной деформации образца при напряженности электрического поля 3кВ/мм.

Наличие небольших количеств влаги на поверхности частиц дисперсной фазы способствует образованию цепочечных структур из частиц полимеров [6]. На рис.6 представлены результаты изменения вязкости и напряжения сдвига дисперсии "увлажненной" метилцеллюлозы от напряженности  электрического поля при различных скоростях деформации.

Рис.6.	Зависимость относительной вязкости и напряжения сдвига ЭРЖ "увлажненной" метилцеллюлозы в ПМС20 (16масс.%) от напряженности электрического поля при различных скоростях сдвига.

Как следует из рисунка, для дисперсий наблюдаются существенные ЭРЭ при напряженности поля выше 3кВ/мм. Для ЭЦ после многочасовой выдержки в водяных парах ЭРЭ не обнаружен. Таким образом, можно предположить, что ЭРЭ возможен, прежде всего, для водорастворимых полимеров или полимеров, способных адсорбировать влагу на своей поверхности в достаточных количествах. Подтверждением данного заключения является отсутствие электрореологической активности в дисперсиях АцЦ, АцПЦ и ЭЦ, не растворимых в воде (содержание остаточной влаги в материалах не превышает 3%) и не способных адсорбировать влагу больше указанной величины.

ЛИТЕРАТУРА

- Klass D.L., Martinek T.W. Electroviscous Fluids I: Rheological Properties. J. Appl. Phys., 1967, v.38, №1, pp.67-74.

- Klass D.L., Martinek T.W. Electroviscous Fluids II: Electric Properties. J. Appl. Phys., 1967, v.38, №1, pp.75-80.

- Winslow W.M. Induced vibration of suspension. J. Appl. Phys., 1949, v.20, pp.1137-1140.

- Краев А.С., Агафонов А.В., Нефедова Т.А., Трусова Т.А. Физико-механические характеристики электрореологической жидкости на основе наноразмерного диоксида титана. Извести Вуз. "Химия и хим. технол.", 2007, т.50, вып.6, с.35-39.

- Dealy J.M., Wissbrum K.F. Melt Rheology and its Role in Plastics Processing: Theory and Applications, Van Nostrand Reinhold, New York, 1990, p.18.

- Parthasarathy M, Klingenberg D.J. Electrorheology: Mechanisms and Models. Mater. Sci. Eng., 1996, R 17, pp.57-103.

Поступила в редакцию 30 октября 2007 года.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 07-03-00300а.